## Info
CIM Network – Subnetwork 4 (from Prof)
Buses: 176 ¦ Lines: 178 ¦ Consumers: 92 ¦ Transformers: 1
Converted from PyPSA/pandapower format for CIM-SemanticGraph-Platform

## Buses
id | name | voltage (kV) | type | x | y
ufrHz9CiuaI | ufrHz9CiuaI | 0.4 | consumer | 1999.065 | 2000.435
RA95q0jRxTQ | RA95q0jRxTQ | 0.4 | consumer | 1999.014 | 2000.473
U6TtvBYpClo | U6TtvBYpClo | 0.4 | consumer | 2002.717 | 1999.774
lHazS76Jm9E | lHazS76Jm9E | 0.4 | consumer | 2000.766 | 1999.805
F9cEXLC3XYo | F9cEXLC3XYo | 0.4 | consumer | 2001.277 | 2000.026
9eDX6p-Dt-g | 9eDX6p-Dt-g | 0.4 | consumer | 2000.82 | 1999.868
4VHfweuNe44 | 4VHfweuNe44 | 0.4 | consumer | 1998.256 | 2000.179
tZLyk8AemzI | tZLyk8AemzI | 0.4 | consumer | 1998.796 | 1999.166
e1O14oT4kBE | e1O14oT4kBE | 0.4 | consumer | 2000.805 | 1997.901
DZgQ-Qx_rBI | DZgQ-Qx_rBI | 0.4 | consumer | 2001.753 | 2000.374
7OwsVbj8zh0 | 7OwsVbj8zh0 | 0.4 | consumer | 1999.163 | 2000.445
ywjrKXT2JWM | ywjrKXT2JWM | 0.4 | consumer | 1999.795 | 1999.296
wyJTEE1DNfQ | wyJTEE1DNfQ | 0.4 | consumer | 1998.636 | 2000.019
BhY3VoL9VKo | BhY3VoL9VKo | 0.4 | consumer | 2002.438 | 1999.359
evTq65BA8Oc | evTq65BA8Oc | 0.4 | consumer | 1999.754 | 1999.271
8qwHZ0N7zVM | 8qwHZ0N7zVM | 0.4 | consumer | 2002.154 | 1998.882
ofSKx0a19Aw | ofSKx0a19Aw | 0.4 | consumer | 1998.472 | 2000.246
iW4xGm3q64Q | iW4xGm3q64Q | 0.4 | consumer | 1998.562 | 1999.63
PMK1e8t6JMo | PMK1e8t6JMo | 0.4 | consumer | 1999.189 | 2000.194
-ViERCQMPxk | -ViERCQMPxk | 0.4 | consumer | 2002.319 | 1998.464
Cz7XN5oFQ14 | Cz7XN5oFQ14 | 0.4 | consumer | 2002.806 | 1999.426
-bBmfIKWQ7g | -bBmfIKWQ7g | 0.4 | consumer | 2001.088 | 2000.025
zsIhIv5GelA | zsIhIv5GelA | 0.4 | consumer | 1999.563 | 1999.462
Ois8nF23NQg | Ois8nF23NQg | 0.4 | consumer | 2001.871 | 1999.844
Ddy2DS9Y0QU | Ddy2DS9Y0QU | 0.4 | consumer | 2001.191 | 1999.469
CODP0sBiZMg | CODP0sBiZMg | 0.4 | consumer | 2002.605 | 1999.785
1CvN4RDzYEI | 1CvN4RDzYEI | 0.4 | consumer | 1998.825 | 2000.382
HQoTGg614mI | HQoTGg614mI | 0.4 | consumer | 1998.357 | 2000.166
3VG3CvSAp88 | 3VG3CvSAp88 | 0.4 | consumer | 2001.482 | 1999.895
UyO8AsQnq2o | UyO8AsQnq2o | 0.4 | consumer | 2002.715 | 1999.777
EfDwERxW4kU | EfDwERxW4kU | 0.4 | consumer | 1998.769 | 1999.295
w7LZln2Il90 | w7LZln2Il90 | 0.4 | consumer | 1999.217 | 1999.291
C8qBGWkLp40 | C8qBGWkLp40 | 0.4 | consumer | 1999.51 | 1999.147
cFtH6Gv_MEk | cFtH6Gv_MEk | 0.4 | consumer | 1999.254 | 1998.987
LCBa38GuT50 | LCBa38GuT50 | 0.4 | consumer | 2001.553 | 1999.554
p39aODYC4Ls | p39aODYC4Ls | 0.4 | consumer | 2000.848 | 1999.44
fuuYVZEHvDE | fuuYVZEHvDE | 0.4 | consumer | 2001.952 | 1999.578
HfYA7Wt5e00 | HfYA7Wt5e00 | 0.4 | consumer | 1998.48 | 2000.687
xAQw0cfidJw | xAQw0cfidJw | 0.4 | consumer | 2000.226 | 1999.751
zYwOJZuWiqE | zYwOJZuWiqE | 0.4 | consumer | 2002.352 | 1998.351
Nn4WL9kFZrg | Nn4WL9kFZrg | 0.4 | consumer | 1998.672 | 1999.45
aMTay4UCdhU | aMTay4UCdhU | 0.4 | consumer | 2001.954 | 1999.832
tddoJVb4GI0 | tddoJVb4GI0 | 0.4 | consumer | 1998.348 | 2000.789
EwTZ0JslGFo | EwTZ0JslGFo | 0.4 | consumer | 1998.669 | 2000.538
OrLf4EUJcxY | OrLf4EUJcxY | 0.4 | consumer | 1999.255 | 1999.309
p3j-_jLoj_s | p3j-_jLoj_s | 0.4 | consumer | 2000.294 | 1999.764
wpHsKhqJeiA | wpHsKhqJeiA | 0.4 | consumer | 1998.485 | 1999.752
R1immsb4000 | R1immsb4000 | 0.4 | consumer | 2000.57 | 1999.546
97tl6kEVyGM | 97tl6kEVyGM | 0.4 | consumer | 1999.624 | 1999.178
_Ij2gH5nKTs | _Ij2gH5nKTs | 0.4 | consumer | 2002.203 | 1998.71
8z4qQ4kvgwk | 8z4qQ4kvgwk | 0.4 | consumer | 1999.591 | 2000.01
tv90Bwos_lQ | tv90Bwos_lQ | 0.4 | consumer | 2001.69 | 1999.528
56KVcHzL6TU | 56KVcHzL6TU | 0.4 | consumer | 1998.886 | 2000.584
pdrmhCjA0Bc | pdrmhCjA0Bc | 0.4 | consumer | 2002.393 | 1999.276
aAfTXYuZXq8 | aAfTXYuZXq8 | 0.4 | consumer | 1998.769 | 1999.672
KSU2ptmW3nI | KSU2ptmW3nI | 0.4 | consumer | 2001.708 | 1999.912
xIHIofeA3Ns | xIHIofeA3Ns | 0.4 | consumer | 2002.277 | 1999.84
T7QHpzlwDSI | T7QHpzlwDSI | 0.4 | consumer | 2001.576 | 1999.886
pQjS7s6OEx8 | pQjS7s6OEx8 | 0.4 | consumer | 2001.332 | 1999.606
s2pvW_XdMBg | s2pvW_XdMBg | 0.4 | consumer | 2000.206 | 1999.415
B4Su9T9_f8U | B4Su9T9_f8U | 0.4 | consumer | 1999.661 | 1999.716
GM4uYP58sRY | GM4uYP58sRY | 0.4 | consumer | 1998.534 | 2000.872
sg4_VtVBle8 | sg4_VtVBle8 | 0.4 | consumer | 2002.436 | 1998.045
AgmSihHRJos | AgmSihHRJos | 0.4 | consumer | 2002.486 | 1999.801
zUxtRdawh5A | zUxtRdawh5A | 0.4 | consumer | 1999.463 | 1999.441
mY18Y1iMdUU | mY18Y1iMdUU | 0.4 | consumer | 2000.114 | 1999.699
B5C_xSNROOk | B5C_xSNROOk | 0.4 | consumer | 1999.904 | 1999.661
1zfYNvakKiA | 1zfYNvakKiA | 0.4 | consumer | 1999.382 | 1999.37
Wg9NhCiWsLs | Wg9NhCiWsLs | 0.4 | consumer | 1999.024 | 1999.483
PCPlSXgcin8 | PCPlSXgcin8 | 0.4 | consumer | 1999.345 | 1999.99
9W42obfWv0U | 9W42obfWv0U | 0.4 | consumer | 2002.093 | 1999.071
2L_TwtcqEtQ | 2L_TwtcqEtQ | 0.4 | consumer | 2000.497 | 1999.526
E4NOHHmX9Ow | E4NOHHmX9Ow | 0.4 | consumer | 1999.014 | 2000.479
N0tDW2Wwmv8 | N0tDW2Wwmv8 | 0.4 | consumer | 2001.128 | 2000.047
vtVnhmJwMsU | vtVnhmJwMsU | 0.4 | consumer | 2000.381 | 1999.34
SVdCm7bvZVA | SVdCm7bvZVA | 0.4 | consumer | 1999.073 | 2000.229
BrXp6R9XIDM | BrXp6R9XIDM | 0.4 | consumer | 2001.043 | 2000.254
gD9hVbnHfmM | gD9hVbnHfmM | 0.4 | consumer | 1999.194 | 2000.124
HtEonyceSBw | HtEonyceSBw | 0.4 | consumer | 2001.052 | 1999.52
QyJizjivcLs | QyJizjivcLs | 0.4 | consumer | 2001.327 | 1999.954
Ua1fcaLEwo0 | Ua1fcaLEwo0 | 0.4 | consumer | 1998.671 | 1999.839
EOsxlQZyfPc | EOsxlQZyfPc | 0.4 | consumer | 2000.971 | 1999.512
7d251RIL2zQ | 7d251RIL2zQ | 0.4 | consumer | 2000.426 | 1999.796
ACIG_7oIQbQ | ACIG_7oIQbQ | 0.4 | consumer | 2000.546 | 1999.835
GR4V3LZD6Xw | GR4V3LZD6Xw | 0.4 | consumer | 2000.403 | 1999.519
9D-tYJ2Vb3A | 9D-tYJ2Vb3A | 0.4 | consumer | 1999.065 | 2000.44
_yx0DrhnCX0 | _yx0DrhnCX0 | 0.4 | consumer | 2000.055 | 1999.302
PujH_FbOrlo | PujH_FbOrlo | 0.4 | consumer | 2000.704 | 1999.507
mw0m0YTIW4k | mw0m0YTIW4k | 0.4 | consumer | 1999.336 | 1999.356
-gX8iBABJLE | -gX8iBABJLE | 0.4 | consumer | 1999.335 | 2000.213
yzLimT7pPwA | yzLimT7pPwA | 0.4 | consumer | 1998.371 | 2001.007
zVFAD3VFFZs | zVFAD3VFFZs | 0.4 | consumer | 2000.896 | 1999.917
Hp0fAJKpOjk | Hp0fAJKpOjk | 0.4 | consumer | 1998.6 | 2000.798
RuYBZl9rbwE | RuYBZl9rbwE | 0.4 | consumer | 1999.41 | 1999.386
fSG1Dcnep7E | fSG1Dcnep7E | 0.4 | consumer | 2003.116 | 1999.637
5K7N4IJ39Wg | 5K7N4IJ39Wg | 0.4 | cds | 1999.825 | 1999.548
kImu4D5Cny8 | kImu4D5Cny8 | 0.4 | cds | 1999.211 | 1999.223
RMAa7b2ehpM | RMAa7b2ehpM | 0.4 | cds | 2001.926 | 1999.823
3kNFdUOW9BA | 3kNFdUOW9BA | 0.4 | cds | 1998.387 | 2000.089
Ibg9ZAidUdU | Ibg9ZAidUdU | 0.4 | transformer | 2000.654 | 1999.789
kz0EEHPelP8 | kz0EEHPelP8 | 0.4 | cds | 2002.303 | 1999.1
7Gyy0LASkJE | 7Gyy0LASkJE | 0.4 | sleeve | 1999.232 | 1999.213
3IDqs8irHw8 | 3IDqs8irHw8 | 0.4 | sleeve | 2001.915 | 1999.797
EnRZ2w-jgwA | EnRZ2w-jgwA | 0.4 | sleeve | 2001.091 | 1999.756
xVt1JN05AYY | xVt1JN05AYY | 0.4 | sleeve | 2002.531 | 1999.683
6OAK9yLB1c4 | 6OAK9yLB1c4 | 0.4 | sleeve | 1998.487 | 2000.126
6qS3Yo9r-s4 | 6qS3Yo9r-s4 | 0.4 | sleeve | 2002.777 | 1999.635
8ExnusFs7QU | 8ExnusFs7QU | 0.4 | sleeve | 1998.685 | 2000.589
aAsqZgHV5vU | aAsqZgHV5vU | 0.4 | sleeve | 1998.355 | 2000.84
zbM1WFLCkqU | zbM1WFLCkqU | 0.4 | sleeve | 1999.281 | 2000.121
ZBPRe-0rQUc | ZBPRe-0rQUc | 0.4 | sleeve | 2000.674 | 1999.725
2xB14O5HP6U | 2xB14O5HP6U | 0.4 | sleeve | 2001 | 1999.747
aOS98T9UyW0 | aOS98T9UyW0 | 0.4 | sleeve | 2002.093 | 1999.438
0M0yCWXhdww | 0M0yCWXhdww | 0.4 | sleeve | 2001.279 | 1999.766
HyoTLFFNhRM | HyoTLFFNhRM | 0.4 | sleeve | 1998.61 | 1999.812
w7HjXra53DM | w7HjXra53DM | 0.4 | sleeve | 1998.619 | 1999.798
Lm4__C2Vqyo | Lm4__C2Vqyo | 0.4 | sleeve | 1998.854 | 2000.46
HDGZsxsD2zQ | HDGZsxsD2zQ | 0.4 | sleeve | 1999.602 | 1999.397
SjMsEY7iols | SjMsEY7iols | 0.4 | sleeve | 2000.885 | 1999.739
L_DZ1F6WIro | L_DZ1F6WIro | 0.4 | sleeve | 2000.237 | 1999.649
z97arthBhto | z97arthBhto | 0.4 | sleeve | 1998.529 | 2000.707
t7L1yDXl_fA | t7L1yDXl_fA | 0.4 | sleeve | 1998.535 | 1999.934
tbPweoS3byc | tbPweoS3byc | 0.4 | sleeve | 2002.135 | 1999.135
synPDFgoxho | synPDFgoxho | 0.4 | sleeve | 2002.271 | 1998.746
ruuMmr13RRA | ruuMmr13RRA | 0.4 | sleeve | 1999.195 | 2000.194
g32BTd4XOic | g32BTd4XOic | 0.4 | sleeve | 1998.714 | 1999.646
BknmVKVYAhs | BknmVKVYAhs | 0.4 | sleeve | 1999.391 | 2000.02
gRjdG4PjJkM | gRjdG4PjJkM | 0.4 | sleeve | 1999.37 | 1999.281
i8iY1oKY9Co | i8iY1oKY9Co | 0.4 | sleeve | 2001.894 | 1999.8
242l-XqxjDQ | 242l-XqxjDQ | 0.4 | sleeve | 2000.756 | 1999.731
k67HGpAm4PA | k67HGpAm4PA | 0.4 | sleeve | 2001.285 | 1999.767
Q4c0mH-ncFI | Q4c0mH-ncFI | 0.4 | sleeve | 2002.298 | 1999.732
yn2a-ruFgbk | yn2a-ruFgbk | 0.4 | sleeve | 1999.014 | 2000.336
TKfma6Se32Y | TKfma6Se32Y | 0.4 | sleeve | 2000.861 | 1999.737
-JkhIBy3wjY | -JkhIBy3wjY | 0.4 | sleeve | 1999.084 | 2000.281
cX-yZwcEuqA | cX-yZwcEuqA | 0.4 | sleeve | 2001.637 | 1999.794
c5qNflW0R6A | c5qNflW0R6A | 0.4 | sleeve | 2000.558 | 1999.714
3D-_HVEdkPc | 3D-_HVEdkPc | 0.4 | sleeve | 2000.97 | 1999.745
vo_Y3bAhZAE | vo_Y3bAhZAE | 0.4 | sleeve | 1999.374 | 1999.283
bzn_TAYxj9s | bzn_TAYxj9s | 0.4 | sleeve | 1998.799 | 1999.508
ZKeyb2up6_A | ZKeyb2up6_A | 0.4 | sleeve | 1999.244 | 2000.154
PVg6tWzw38o | PVg6tWzw38o | 0.4 | sleeve | 2001.359 | 1999.772
8pJfaxr4gbI | 8pJfaxr4gbI | 0.4 | sleeve | 2001.563 | 1999.794
0TQYkAwoTCc | 0TQYkAwoTCc | 0.4 | sleeve | 1999.694 | 1999.805
LEhRTZMeiHE | LEhRTZMeiHE | 0.4 | sleeve | 2001.938 | 1999.795
QVxK2QihQ94 | QVxK2QihQ94 | 0.4 | sleeve | 1999.451 | 1999.323
pPVn5hoZCgY | pPVn5hoZCgY | 0.4 | sleeve | 2000.449 | 1999.69
SFgP9_odRjo | SFgP9_odRjo | 0.4 | sleeve | 2000.497 | 1999.526
vHey5E2Thwc | vHey5E2Thwc | 0.4 | sleeve | 2002.74 | 1999.642
saPMt1QhH-k | saPMt1QhH-k | 0.4 | sleeve | 1999.48 | 1999.338
d8w1ZPJLtTc | d8w1ZPJLtTc | 0.4 | sleeve | 2001.532 | 1999.789
z2aAXrIXTB4 | z2aAXrIXTB4 | 0.4 | sleeve | 1998.192 | 2000.954
lb0m5gvb9j4 | lb0m5gvb9j4 | 0.4 | sleeve | 1998.284 | 2000.893
ohtcPwzmPxs | ohtcPwzmPxs | 0.4 | sleeve | 1998.498 | 2000.731
FYti6kFf4Jg | FYti6kFf4Jg | 0.4 | sleeve | 1998.905 | 1999.354
kh5-xaUA9R0 | kh5-xaUA9R0 | 0.4 | sleeve | 2001.384 | 1999.775
euSMzU1wBs0 | euSMzU1wBs0 | 0.4 | sleeve | 2000.145 | 1999.619
_XUqDUJ_ceU | _XUqDUJ_ceU | 0.4 | sleeve | 2002.459 | 1998.298
qUvgWf_acOM | qUvgWf_acOM | 0.4 | sleeve | 1999.098 | 2000.271
uW0CsQDGH_0 | uW0CsQDGH_0 | 0.4 | sleeve | 2000.694 | 1999.728
j4w3sT5kyTo | j4w3sT5kyTo | 0.4 | sleeve | 2002.292 | 1999.732
vjuW22-hPlk | vjuW22-hPlk | 0.4 | sleeve | 2000.155 | 1999.622
YYbzBGJ33B8 | YYbzBGJ33B8 | 0.4 | sleeve | 2001.395 | 1999.776
jqXZSN1GjU0 | jqXZSN1GjU0 | 0.4 | sleeve | 1998.535 | 2000.703
mDaL4oPNoRU | mDaL4oPNoRU | 0.4 | sleeve | 2001.993 | 1999.803
QYtGxS6VSeg | QYtGxS6VSeg | 0.4 | sleeve | 1998.671 | 1999.714
s1nT1wvE1jI | s1nT1wvE1jI | 0.4 | sleeve | 1998.973 | 1999.293
nh1m8FHhSJw | nh1m8FHhSJw | 0.4 | sleeve | 1999.476 | 1999.336
4nqS8Ap0iQg | 4nqS8Ap0iQg | 0.4 | sleeve | 2001.736 | 1999.798
3AXckHUwi08 | 3AXckHUwi08 | 0.4 | sleeve | 2001.243 | 1999.764
-mZM_ZLqSOk | -mZM_ZLqSOk | 0.4 | sleeve | 1999.67 | 1999.822
EcvIQo7JAaI | EcvIQo7JAaI | 0.4 | sleeve | 2001.365 | 1999.773
GkcvG-LD1eU | GkcvG-LD1eU | 0.4 | sleeve | 2000.276 | 1999.659
2DNuMKZq1t4 | 2DNuMKZq1t4 | 0.4 | sleeve | 2000.479 | 1999.695
inCeJCBvnNo | inCeJCBvnNo | 0.4 | sleeve | 2000.341 | 1999.674
PWc_qtx4uQk | PWc_qtx4uQk | 0.4 | sleeve | 2000.243 | 1999.651

## Lines
id | from | to | v_nom (kV) | length (km) | r (Ohm/km) | s_nom (MVA)
cee2ed79-38b3-4729-b0bb-930c49a90700 | AgmSihHRJos | xVt1JN05AYY | 0.4 | 0.0115 | 0.002598 | 0.213
7a37f13f-06ca-4418-b127-4431df1f67fc | RuYBZl9rbwE | 1zfYNvakKiA | 0.4 | 0.0064 | 0.00144 | 0.213
d78dd5ef-5bc3-4ed0-b145-a2fa4d626ac4 | 6OAK9yLB1c4 | ofSKx0a19Aw | 0.4 | 0.0141 | 0.003171 | 0.213
1e14d4e4-5a68-42b3-b227-f9efcc81ea18 | 8ExnusFs7QU | EwTZ0JslGFo | 0.4 | 0.0062 | 0.001394 | 0.213
fbf902ba-cd2c-45b9-81a9-2bb1b847ca6a | aAsqZgHV5vU | tddoJVb4GI0 | 0.4 | 0.0061 | 0.00138 | 0.213
fdedb258-6cd2-4827-8b2d-8d2ae5de0972 | RMAa7b2ehpM | 3IDqs8irHw8 | 0.4 | 0.0045 | 0.001148 | 0.42
613c9f86-bf76-47a4-b866-9558f37dbac9 | zbM1WFLCkqU | -gX8iBABJLE | 0.4 | 0.0131 | 0.00294 | 0.213
2f3575fe-715e-4a02-b46e-b4022890f93b | 2xB14O5HP6U | Ddy2DS9Y0QU | 0.4 | 0.0352 | 0.007913 | 0.213
92cae203-a35e-4264-be80-2846db251494 | Ibg9ZAidUdU | ZBPRe-0rQUc | 0.4 | 0.0065 | 0.001657 | 0.42
88a2113d-7550-4e09-9ea6-ce1de78a1849 | aOS98T9UyW0 | RMAa7b2ehpM | 0.4 | 0.0399 | 0.010165 | 0.42
4c8ed958-bfa8-4568-854a-c26a05af1352 | 0M0yCWXhdww | -bBmfIKWQ7g | 0.4 | 0.0314 | 0.007061 | 0.213
fbc469d2-254b-423b-a29d-c82c1ca785f5 | 5K7N4IJ39Wg | e1O14oT4kBE | 0.4 | 0.1755 | 0.039485 | 0.213
843da2a6-3ab6-4c86-90a5-5e4c9a8aa158 | HyoTLFFNhRM | Ua1fcaLEwo0 | 0.4 | 0.0084 | 0.001883 | 0.213
a5fc7289-a511-4af5-ad8c-b1c48e3b5f8c | w7HjXra53DM | wpHsKhqJeiA | 0.4 | 0.0176 | 0.003959 | 0.213
60a6c109-9f69-4edc-9ab1-99c5c7133685 | p39aODYC4Ls | Ibg9ZAidUdU | 0.4 | 0.0376 | 0.008453 | 0.213
26600ba7-f0f0-425a-b06f-b46dc7b2a602 | Lm4__C2Vqyo | 1CvN4RDzYEI | 0.4 | 0.0097 | 0.002185 | 0.213
826619e1-10ae-4cda-bc5b-168ce4ba4dbe | HDGZsxsD2zQ | zsIhIv5GelA | 0.4 | 0.0062 | 0.0014 | 0.213
5eb6ca9c-baf2-4102-94f6-94e0055c8209 | SjMsEY7iols | 9eDX6p-Dt-g | 0.4 | 0.0121 | 0.002716 | 0.213
cb0f73dc-b860-4229-aa54-9e2812456ea4 | L_DZ1F6WIro | vtVnhmJwMsU | 0.4 | 0.0385 | 0.00867 | 0.213
b9a69e1b-38e8-42c3-81bd-79d50493dabd | kImu4D5Cny8 | cFtH6Gv_MEk | 0.4 | 0.0323 | 0.00727 | 0.213
a89720b9-2a9d-4636-b8de-da1c7eb803f0 | z97arthBhto | GM4uYP58sRY | 0.4 | 0.0211 | 0.004753 | 0.213
47ac0f4d-edd1-4986-96e3-72de5a03518e | t7L1yDXl_fA | wyJTEE1DNfQ | 0.4 | 0.0194 | 0.004375 | 0.213
a4a2ee17-ecc2-4353-81d6-2c92cf81b788 | 6OAK9yLB1c4 | 3kNFdUOW9BA | 0.4 | 0.0138 | 0.003513 | 0.42
4f9c0be7-dbaa-41f5-9168-5d3a3b8bc283 | ruuMmr13RRA | PMK1e8t6JMo | 0.4 | 0.0008 | 0.000179 | 0.213
c8672704-3794-49dc-8b25-a0001d337ab6 | g32BTd4XOic | aAfTXYuZXq8 | 0.4 | 0.0078 | 0.001749 | 0.213
5ee6f3a9-6a8d-466b-955b-49d8b71b2012 | BknmVKVYAhs | PCPlSXgcin8 | 0.4 | 0.0087 | 0.001965 | 0.213
1d382215-ef3f-423c-b8c8-6810d38f15d2 | 5K7N4IJ39Wg | _yx0DrhnCX0 | 0.4 | 0.0383 | 0.008623 | 0.213
3d205c95-c0f2-4d38-aa12-14bb12095160 | gRjdG4PjJkM | C8qBGWkLp40 | 0.4 | 0.0207 | 0.004667 | 0.213
a754a1b0-a936-448e-b841-fcdbb8c56085 | kImu4D5Cny8 | Wg9NhCiWsLs | 0.4 | 0.0293 | 0.006588 | 0.213
562964a8-7e5b-4d97-a2e6-2b584fe1261a | i8iY1oKY9Co | Ois8nF23NQg | 0.4 | 0.005 | 0.001134 | 0.213
cd35d572-eda5-49dd-b25f-dbb6d43e871d | 242l-XqxjDQ | lHazS76Jm9E | 0.4 | 0.011 | 0.00248 | 0.213
cbbec988-6ef8-47b8-9e9d-a72d899f22b0 | k67HGpAm4PA | N0tDW2Wwmv8 | 0.4 | 0.0266 | 0.005991 | 0.213
4e7fd8d9-7b8c-4bd9-8c4a-5acd25c6158a | 5K7N4IJ39Wg | B5C_xSNROOk | 0.4 | 0.022 | 0.004958 | 0.213
9f2fe3d9-c83c-4d7a-8485-670448228317 | BhY3VoL9VKo | Q4c0mH-ncFI | 0.4 | 0.0344 | 0.007741 | 0.213
561eefbf-4802-47dc-9060-824725546472 | 8qwHZ0N7zVM | synPDFgoxho | 0.4 | 0.0152 | 0.003423 | 0.213
6624008f-825e-4422-8a4f-c05f970a6c13 | PujH_FbOrlo | R1immsb4000 | 0.4 | 0.026 | 0.005861 | 0.213
3015ef55-4e44-4173-a8a2-1bfc418fc2b8 | TKfma6Se32Y | EOsxlQZyfPc | 0.4 | 0.0234 | 0.005273 | 0.213
a95fd112-8fd4-4cdd-90a8-06334806b1ce | -JkhIBy3wjY | SVdCm7bvZVA | 0.4 | 0.0067 | 0.001503 | 0.213
adf28fbe-1d9f-4a63-acb5-db2c74d10e7f | cX-yZwcEuqA | T7QHpzlwDSI | 0.4 | 0.0105 | 0.002353 | 0.213
91a22d18-2f15-400a-87cc-5c176a3340c4 | c5qNflW0R6A | R1immsb4000 | 0.4 | 0.0219 | 0.004922 | 0.213
7b8add08-affc-4802-8aec-1a7039a584f6 | 3D-_HVEdkPc | zVFAD3VFFZs | 0.4 | 0.0159 | 0.003573 | 0.213
d77d0ea1-fcb7-426d-b2c8-491763bb8643 | vo_Y3bAhZAE | mw0m0YTIW4k | 0.4 | 0.0068 | 0.001537 | 0.213
889f0aae-b52c-4801-9b5f-774b7c1255b5 | bzn_TAYxj9s | Nn4WL9kFZrg | 0.4 | 0.0179 | 0.004021 | 0.213
8eb28d87-2015-4ae3-91e4-de38091dd289 | ZKeyb2up6_A | gD9hVbnHfmM | 0.4 | 0.0098 | 0.002211 | 0.213
46eb0aa7-683b-4358-9d83-4c891bcad951 | PVg6tWzw38o | BrXp6R9XIDM | 0.4 | 0.0521 | 0.011713 | 0.213
1ecae35b-1863-477c-975c-9a1738c58885 | pdrmhCjA0Bc | BhY3VoL9VKo | 0.4 | 0.0199 | 0.00448 | 0.213
cbf09e13-a889-4f7b-946b-70a27965d0f3 | 8pJfaxr4gbI | tv90Bwos_lQ | 0.4 | 0.0247 | 0.005565 | 0.213
82aebea7-7261-475e-9f8f-5d3092d03b2b | 0TQYkAwoTCc | B4Su9T9_f8U | 0.4 | 0.0112 | 0.002512 | 0.213
273d4b9e-7566-44cd-9e27-b06a7877f15e | HtEonyceSBw | EOsxlQZyfPc | 0.4 | 0.0149 | 0.003343 | 0.213
279d5994-df26-4604-879a-72d58936189d | QVxK2QihQ94 | RuYBZl9rbwE | 0.4 | 0.006 | 0.00136 | 0.213
5dd48da7-c1cc-4799-91c4-cf7518c67a74 | vHey5E2Thwc | Cz7XN5oFQ14 | 0.4 | 0.0215 | 0.004842 | 0.213
59cd9f2c-9bae-4ebb-ba1d-cbf32f2876d2 | saPMt1QhH-k | zUxtRdawh5A | 0.4 | 0.0138 | 0.003098 | 0.213
f84ba4c4-1c12-4348-b393-3819d211a7af | 3kNFdUOW9BA | 4VHfweuNe44 | 0.4 | 0.0166 | 0.003725 | 0.213
5b2d31d1-05ad-45e4-b14e-61f219949301 | d8w1ZPJLtTc | 3VG3CvSAp88 | 0.4 | 0.0098 | 0.002214 | 0.213
31655eae-ee71-4def-842a-c6823d675d4c | aMTay4UCdhU | RMAa7b2ehpM | 0.4 | 0.0045 | 0.001022 | 0.213
20bcd2cf-ebb5-413a-90f1-ed75596f412c | 56KVcHzL6TU | RA95q0jRxTQ | 0.4 | 0.0206 | 0.004636 | 0.213
5ba43272-eeb9-4120-b528-ec029d9ad6fd | synPDFgoxho | _Ij2gH5nKTs | 0.4 | 0.0122 | 0.002748 | 0.213
654b5b9b-951b-44cf-add0-181bda0508a6 | ohtcPwzmPxs | HfYA7Wt5e00 | 0.4 | 0.0056 | 0.001262 | 0.213
7901dd56-4ab3-407f-82ec-3ef716976ae2 | OrLf4EUJcxY | w7LZln2Il90 | 0.4 | 0.0133 | 0.002992 | 0.213
9f953f21-8895-4520-981a-6422a0645dae | FYti6kFf4Jg | EfDwERxW4kU | 0.4 | 0.0188 | 0.00423 | 0.213
57b895a5-6e84-4139-b810-e4efda885fad | ywjrKXT2JWM | evTq65BA8Oc | 0.4 | 0.0179 | 0.004035 | 0.213
e2c3fc37-42cd-4e79-855e-1555c052086e | kh5-xaUA9R0 | QyJizjivcLs | 0.4 | 0.0189 | 0.004257 | 0.213
3f6c57b0-6f21-4acb-b922-6e981ee1f1bd | euSMzU1wBs0 | s2pvW_XdMBg | 0.4 | 0.0244 | 0.005495 | 0.213
accc8faa-426c-4d2e-91c6-793970c567d2 | 7Gyy0LASkJE | kImu4D5Cny8 | 0.4 | 0.0034 | 0.00086 | 0.42
4c6c6169-f6d2-4b40-9f91-84788ca519f5 | _XUqDUJ_ceU | sg4_VtVBle8 | 0.4 | 0.0369 | 0.00831 | 0.213
6aee12a5-ef3e-45d6-ae78-ad1b02e89ce9 | 5K7N4IJ39Wg | ywjrKXT2JWM | 0.4 | 0.0395 | 0.008878 | 0.213
fa9b279e-7427-4355-aa4d-3ad4d20fafb0 | qUvgWf_acOM | 7OwsVbj8zh0 | 0.4 | 0.0218 | 0.004905 | 0.213
eb8dc0dc-f83b-4343-a036-388e8bcd39ae | uW0CsQDGH_0 | Ibg9ZAidUdU | 0.4 | 0.0069 | 0.001769 | 0.42
2eaea258-66f5-4d5e-bced-22237289b2bb | j4w3sT5kyTo | xIHIofeA3Ns | 0.4 | 0.0108 | 0.002435 | 0.213
5499c33c-25cc-4511-9ba3-cc621f27bb7f | -ViERCQMPxk | _XUqDUJ_ceU | 0.4 | 0.0237 | 0.005329 | 0.213
ce6b5b1f-0b8e-4f12-b7c2-b336e3cc375a | RMAa7b2ehpM | fuuYVZEHvDE | 0.4 | 0.0278 | 0.006252 | 0.213
06abf995-f4f6-43e4-9179-c318fd739580 | vjuW22-hPlk | mY18Y1iMdUU | 0.4 | 0.0102 | 0.002293 | 0.213
1f4c108b-3af5-4a4b-a309-1c52843f09ef | w7LZln2Il90 | kImu4D5Cny8 | 0.4 | 0.0112 | 0.002523 | 0.213
d0c997c8-935f-4a51-a950-54234dacf0c3 | YYbzBGJ33B8 | LCBa38GuT50 | 0.4 | 0.024 | 0.00541 | 0.213
4570485f-12fc-49db-940d-dfd0007a78d3 | aOS98T9UyW0 | tbPweoS3byc | 0.4 | 0.0291 | 0.007424 | 0.42
1af16dda-aff1-4e07-8abd-ae7e19f86e38 | jqXZSN1GjU0 | Hp0fAJKpOjk | 0.4 | 0.0173 | 0.003894 | 0.213
e028987f-8f6e-4c30-bf34-d7e518edd30b | DZgQ-Qx_rBI | mDaL4oPNoRU | 0.4 | 0.0684 | 0.01538 | 0.213
27d92961-7209-4d8a-a9ed-21afe7a9accf | iW4xGm3q64Q | QYtGxS6VSeg | 0.4 | 0.0222 | 0.004991 | 0.213
c035bb43-237c-440f-a4e3-d05c7fd63084 | Ibg9ZAidUdU | ACIG_7oIQbQ | 0.4 | 0.0181 | 0.004067 | 0.213
8230d9f2-cf4c-4a3d-a7a5-a20d7b6a44c6 | s1nT1wvE1jI | tZLyk8AemzI | 0.4 | 0.0289 | 0.006509 | 0.213
f0a25396-828f-470e-b63e-2a0e1ebc09a3 | CODP0sBiZMg | U6TtvBYpClo | 0.4 | 0.021 | 0.004722 | 0.213
273587c1-f683-4ec9-b2b0-977c32d5ea11 | 9W42obfWv0U | tbPweoS3byc | 0.4 | 0.0133 | 0.002987 | 0.213
43163b08-92ec-4425-84ea-c05df98c5192 | nh1m8FHhSJw | 97tl6kEVyGM | 0.4 | 0.021 | 0.004729 | 0.213
4bc8501d-8d99-4b63-95ae-55ce311d2f35 | synPDFgoxho | _XUqDUJ_ceU | 0.4 | 0.0413 | 0.010543 | 0.42
9aa346ff-f8e1-4bb5-a482-911be93a0d3c | 4nqS8Ap0iQg | KSU2ptmW3nI | 0.4 | 0.0138 | 0.003101 | 0.213
f8ad7d8b-f13c-49c6-8245-3b86afc8e784 | 3AXckHUwi08 | pQjS7s6OEx8 | 0.4 | 0.0153 | 0.003441 | 0.213
67eb5c9f-3f50-4c95-80a3-b6a8b2d0da63 | 8z4qQ4kvgwk | -mZM_ZLqSOk | 0.4 | 0.0236 | 0.00532 | 0.213
2c96c593-7afb-4ee5-a53b-bdbc3328b751 | EcvIQo7JAaI | F9cEXLC3XYo | 0.4 | 0.026 | 0.005851 | 0.213
3b726abd-a3bd-48cb-8758-71b6f714cc16 | HQoTGg614mI | 3kNFdUOW9BA | 0.4 | 0.0087 | 0.001949 | 0.213
36bc78dc-c23c-417e-bc03-49439773c474 | GkcvG-LD1eU | xAQw0cfidJw | 0.4 | 0.0087 | 0.001953 | 0.213
4b3896ba-e2a0-4ab5-b9b9-c531824e9997 | zYwOJZuWiqE | -ViERCQMPxk | 0.4 | 0.0186 | 0.004193 | 0.213
d3645d8c-eddf-4b69-a7ea-88c3861c0188 | tbPweoS3byc | kz0EEHPelP8 | 0.4 | 0.02 | 0.004492 | 0.213
1a7e8d70-36c8-4dab-a8d8-5f91cf44695e | 2DNuMKZq1t4 | 7d251RIL2zQ | 0.4 | 0.0094 | 0.002123 | 0.213
de2651c5-bea5-42f3-a7b7-337b87436ab9 | LEhRTZMeiHE | RMAa7b2ehpM | 0.4 | 0.0029 | 0.000732 | 0.42
5609a447-4a30-4c27-85f7-b24e0a981a64 | inCeJCBvnNo | p3j-_jLoj_s | 0.4 | 0.0085 | 0.001905 | 0.213
31643149-4657-494f-aae9-ba20149d2eef | PWc_qtx4uQk | GR4V3LZD6Xw | 0.4 | 0.024 | 0.0054 | 0.213
eOPyVKYaZGY | 2L_TwtcqEtQ | SFgP9_odRjo | 0.4 | 0 | 1e-06 | 0.213
YPbLhRL8oe8 | 9D-tYJ2Vb3A | ufrHz9CiuaI | 0.4 | 0.0004 | 9.5e-05 | 0.213
_pd61h1AxRw | ufrHz9CiuaI | yn2a-ruFgbk | 0.4 | 0.0137 | 0.003074 | 0.213
DRpFQGWmLfU | fSG1Dcnep7E | 6qS3Yo9r-s4 | 0.4 | 0.0419 | 0.010694 | 0.42
9NeJYB-pz9c | EnRZ2w-jgwA | 2xB14O5HP6U | 0.4 | 0.0106 | 0.00271 | 0.42
USbx9xCE9vs | w7HjXra53DM | HyoTLFFNhRM | 0.4 | 0.0014 | 0.000347 | 0.42
iFXrABzI2WY | 8ExnusFs7QU | Lm4__C2Vqyo | 0.4 | 0.0179 | 0.004577 | 0.42
A7HvwqxJhJo | 5K7N4IJ39Wg | HDGZsxsD2zQ | 0.4 | 0.0371 | 0.00945 | 0.42
y6Svd1AetAI | HyoTLFFNhRM | t7L1yDXl_fA | 0.4 | 0.0117 | 0.002994 | 0.42
EKbY5gfqGfc | t7L1yDXl_fA | 6OAK9yLB1c4 | 0.4 | 0.0223 | 0.005675 | 0.42
lC2WyVV6hMU | zbM1WFLCkqU | BknmVKVYAhs | 0.4 | 0.0123 | 0.003146 | 0.42
MbrdWNcr_7E | gRjdG4PjJkM | 7Gyy0LASkJE | 0.4 | 0.0195 | 0.004966 | 0.42
EY-fydJ8TAs | 3IDqs8irHw8 | i8iY1oKY9Co | 0.4 | 0.0023 | 0.000578 | 0.42
QJTB-eaKrPw | 242l-XqxjDQ | uW0CsQDGH_0 | 0.4 | 0.0071 | 0.001812 | 0.42
j6U9QmdllG8 | k67HGpAm4PA | 0M0yCWXhdww | 0.4 | 0.0007 | 0.000183 | 0.42
gLY-EZHlsHU | xVt1JN05AYY | Q4c0mH-ncFI | 0.4 | 0.0246 | 0.006269 | 0.42
kEPVlMnwDYg | SjMsEY7iols | TKfma6Se32Y | 0.4 | 0.0028 | 0.000714 | 0.42
k3NOc1LUsW8 | TKfma6Se32Y | 242l-XqxjDQ | 0.4 | 0.012 | 0.003071 | 0.42
w1272QNSx78 | ZBPRe-0rQUc | c5qNflW0R6A | 0.4 | 0.0136 | 0.003458 | 0.42
juTqSsbjnUY | 2xB14O5HP6U | 3D-_HVEdkPc | 0.4 | 0.0035 | 0.000901 | 0.42
XLEGAtdHizM | 3D-_HVEdkPc | SjMsEY7iols | 0.4 | 0.0098 | 0.0025 | 0.42
JPB1H7x5F8I | vo_Y3bAhZAE | gRjdG4PjJkM | 0.4 | 0.0006 | 0.00015 | 0.42
NcjqSCGMsZc | bzn_TAYxj9s | g32BTd4XOic | 0.4 | 0.0132 | 0.003377 | 0.42
z6_heLauInA | ruuMmr13RRA | ZKeyb2up6_A | 0.4 | 0.0053 | 0.001357 | 0.42
hHEj-Px5dQM | ZKeyb2up6_A | zbM1WFLCkqU | 0.4 | 0.0041 | 0.001047 | 0.42
k1lh4TRirZg | PVg6tWzw38o | k67HGpAm4PA | 0.4 | 0.0087 | 0.002206 | 0.42
J8llOtiymF4 | cX-yZwcEuqA | 8pJfaxr4gbI | 0.4 | 0.0083 | 0.002121 | 0.42
vpDuNMKUTbk | 0TQYkAwoTCc | 5K7N4IJ39Wg | 0.4 | 0.0249 | 0.006359 | 0.42
vUol1W5jOfI | QVxK2QihQ94 | vo_Y3bAhZAE | 0.4 | 0.011 | 0.00281 | 0.42
8LIxhD07bIc | 6qS3Yo9r-s4 | vHey5E2Thwc | 0.4 | 0.0039 | 0.00099 | 0.42
rX_k-qeQQEI | vHey5E2Thwc | xVt1JN05AYY | 0.4 | 0.0222 | 0.005655 | 0.42
-6qaGZfx4fw | HDGZsxsD2zQ | saPMt1QhH-k | 0.4 | 0.0171 | 0.004365 | 0.42
SIJohLWUFpc | 8pJfaxr4gbI | d8w1ZPJLtTc | 0.4 | 0.0037 | 0.000955 | 0.42
cggJ0cTq2Z0 | E4NOHHmX9Ow | RA95q0jRxTQ | 0.4 | 0.0008 | 0.000172 | 0.213
9Y2-9dIkiew | RA95q0jRxTQ | ufrHz9CiuaI | 0.4 | 0.0125 | 0.002809 | 0.213
97KfOOpkzr8 | z2aAXrIXTB4 | lb0m5gvb9j4 | 0.4 | 0.0138 | 0.003516 | 0.42
NTwsogrxs6Q | lb0m5gvb9j4 | aAsqZgHV5vU | 0.4 | 0.0076 | 0.001935 | 0.42
x8jWeZvnhc0 | aAsqZgHV5vU | ohtcPwzmPxs | 0.4 | 0.0151 | 0.003863 | 0.42
9hAJ2yWwt_0 | ohtcPwzmPxs | z97arthBhto | 0.4 | 0.0033 | 0.00085 | 0.42
GLLhYgOBR7Y | FYti6kFf4Jg | bzn_TAYxj9s | 0.4 | 0.0152 | 0.003874 | 0.42
zzKmN3bJjHU | euSMzU1wBs0 | 5K7N4IJ39Wg | 0.4 | 0.0424 | 0.010812 | 0.42
d1TUoNpNlms | -JkhIBy3wjY | qUvgWf_acOM | 0.4 | 0.0014 | 0.000363 | 0.42
39OwrLYZ__U | qUvgWf_acOM | ruuMmr13RRA | 0.4 | 0.0104 | 0.002654 | 0.42
IQaknhEU7-U | Q4c0mH-ncFI | j4w3sT5kyTo | 0.4 | 0.0006 | 0.000145 | 0.42
tKNFsJmFZlI | L_DZ1F6WIro | vjuW22-hPlk | 0.4 | 0.0107 | 0.002731 | 0.42
NzfHmQi3Y7w | vjuW22-hPlk | euSMzU1wBs0 | 0.4 | 0.0012 | 0.000317 | 0.42
lbwlYxH8Rn8 | d8w1ZPJLtTc | YYbzBGJ33B8 | 0.4 | 0.0159 | 0.004056 | 0.42
XyrgvuDXs6I | YYbzBGJ33B8 | kh5-xaUA9R0 | 0.4 | 0.0013 | 0.000338 | 0.42
4kfsTmGh4KU | z97arthBhto | jqXZSN1GjU0 | 0.4 | 0.0006 | 0.000149 | 0.42
LeMZrm3wu_c | jqXZSN1GjU0 | 8ExnusFs7QU | 0.4 | 0.016 | 0.004082 | 0.42
fNpWkYv4HOI | j4w3sT5kyTo | mDaL4oPNoRU | 0.4 | 0.0326 | 0.008321 | 0.42
Zyd9N1wnk-8 | mDaL4oPNoRU | LEhRTZMeiHE | 0.4 | 0.0069 | 0.001766 | 0.42
wY5G2bKek_8 | g32BTd4XOic | QYtGxS6VSeg | 0.4 | 0.0065 | 0.001666 | 0.42
mb_43QsNHko | QYtGxS6VSeg | w7HjXra53DM | 0.4 | 0.008 | 0.002041 | 0.42
H2WR7q7iiqg | kImu4D5Cny8 | s1nT1wvE1jI | 0.4 | 0.0309 | 0.007892 | 0.42
PA1znMS1-NU | s1nT1wvE1jI | FYti6kFf4Jg | 0.4 | 0.0076 | 0.001947 | 0.42
abjOtD-M9Dk | 6qS3Yo9r-s4 | U6TtvBYpClo | 0.4 | 0.0147 | 0.003316 | 0.213
jp0zQzmiXKM | U6TtvBYpClo | UyO8AsQnq2o | 0.4 | 0.0003 | 7.3e-05 | 0.213
bAolgSbiJ3M | saPMt1QhH-k | nh1m8FHhSJw | 0.4 | 0.0005 | 0.000133 | 0.42
gD9UhZf-Mvw | nh1m8FHhSJw | QVxK2QihQ94 | 0.4 | 0.0036 | 0.000917 | 0.42
fuhX4t8s-fc | i8iY1oKY9Co | 4nqS8Ap0iQg | 0.4 | 0.0179 | 0.004552 | 0.42
QOJHuaUTa5s | 4nqS8Ap0iQg | cX-yZwcEuqA | 0.4 | 0.0113 | 0.002893 | 0.42
oi4iG7UJnJI | 0M0yCWXhdww | 3AXckHUwi08 | 0.4 | 0.0041 | 0.001058 | 0.42
862-olFNM0k | 3AXckHUwi08 | EnRZ2w-jgwA | 0.4 | 0.0174 | 0.00445 | 0.42
w3n3QzB45Uw | BknmVKVYAhs | -mZM_ZLqSOk | 0.4 | 0.0296 | 0.007557 | 0.42
K7KpSq0DfQg | -mZM_ZLqSOk | 0TQYkAwoTCc | 0.4 | 0.0025 | 0.000634 | 0.42
eUCt4tW6OvA | kh5-xaUA9R0 | EcvIQo7JAaI | 0.4 | 0.0022 | 0.000563 | 0.42
L0HLbCndcKk | EcvIQo7JAaI | PVg6tWzw38o | 0.4 | 0.0007 | 0.00019 | 0.42
q6eo1BqM2wQ | kz0EEHPelP8 | tbPweoS3byc | 0.4 | 0.0177 | 0.003015 | 0.42
d4B5krvDw8I | tbPweoS3byc | synPDFgoxho | 0.4 | 0.0358 | 0.006114 | 0.42
t3w-C-Vvip0 | c5qNflW0R6A | 2DNuMKZq1t4 | 0.4 | 0.01 | 0.002541 | 0.42
9iAmiQACvEo | inCeJCBvnNo | GkcvG-LD1eU | 0.4 | 0.0081 | 0.002071 | 0.42
QrjrqIIlydA | GkcvG-LD1eU | PWc_qtx4uQk | 0.4 | 0.0041 | 0.001048 | 0.42
opMaiyqtR-A | PWc_qtx4uQk | L_DZ1F6WIro | 0.4 | 0.0008 | 0.000193 | 0.42
Gs6IA5yDGmY | 2DNuMKZq1t4 | pPVn5hoZCgY | 0.4 | 0.0035 | 0.000905 | 0.42
WCJYa1LaB6s | pPVn5hoZCgY | inCeJCBvnNo | 0.4 | 0.0129 | 0.003297 | 0.42
rnPFirixANk | pPVn5hoZCgY | SFgP9_odRjo | 0.4 | 0.0152 | 0.003411 | 0.213
ApnxJLJZzxQ | SFgP9_odRjo | 2L_TwtcqEtQ | 0.4 | 0 | 1e-06 | 0.213
qTL_VT6QMV4 | Lm4__C2Vqyo | yn2a-ruFgbk | 0.4 | 0.0171 | 0.004355 | 0.42
pdTpSGTJTdk | yn2a-ruFgbk | -JkhIBy3wjY | 0.4 | 0.0075 | 0.001916 | 0.42
f5KIw2UzS0Q | yzLimT7pPwA | z2aAXrIXTB4 | 0.4 | 0.0276 | 0.003436 | 0.213
uUC9XjGre7U | z2aAXrIXTB4 | lb0m5gvb9j4 | 0.4 | 0.0101 | 0.001261 | 0.213

## Loads
id | bus | p (MW) | q (MVAr) | profile | pv_kw | sub_grid
dcb03001-f03b-4a14-9943-450bc8bd53e1 | ufrHz9CiuaI | 0.000175 | 3.5e-05 | H0 | 0.5 | 4
daeec857-3d87-41f7-a906-e194eb8edc2b | RA95q0jRxTQ | 0.000113 | 2.3e-05 | H0 | 0.5 | 4
139d3eaf-52f2-49de-acf7-783663766d60 | U6TtvBYpClo | 1.1e-05 | 2e-06 | H0 | 4.6 | 4
79e807bc-6bc0-407e-a99f-93fa8cf71d61 | lHazS76Jm9E | 5.4e-05 | 1.1e-05 | G0 |  | 4
f238157f-054e-4e3d-9e69-aa1662ad5340 | F9cEXLC3XYo | 0.000228 | 4.6e-05 | H0 | 2.5 | 4
1685e212-adc0-42e8-aec3-2fcb2d2788f9 | 9eDX6p-Dt-g | 0.000593 | 0.000119 | H0 | 0.5 | 4
115fc852-c006-41a3-b862-189a1a67b7a1 | 4VHfweuNe44 | 0.000224 | 4.5e-05 | H0 | 1.5 | 4
6d3f7b5f-0498-47ab-bceb-00e415971ea2 | tZLyk8AemzI | 0.000398 | 8e-05 | H0 | 4.1 | 4
d2fa95d9-1cdc-49b6-ac7b-c0e772deab96 | e1O14oT4kBE | 0.002097 | 0.000419 | G0 |  | 4
5781f8a3-1ac0-4ae2-900f-1904b30cb3de | DZgQ-Qx_rBI | 0.000353 | 7.1e-05 | H0 | 5.1 | 4
6c3745d5-ca20-47d2-bd2f-aa2e0202736a | 7OwsVbj8zh0 | 0.000175 | 3.5e-05 | H0 | 0.5 | 4
3de5c59d-acad-476d-8483-b9c5c3f0e8e7 | ywjrKXT2JWM | 0.000309 | 6.2e-05 | H0 | 7.3 | 4
2161d0af-20c6-43d4-ba6a-23dcb98a7a37 | wyJTEE1DNfQ | 0.000343 | 6.9e-05 | H0 | 8.1 | 4
ea577341-8165-4e9e-9fde-49ab0feedd1c | BhY3VoL9VKo | 0.000272 | 5.4e-05 | H0 | 3.5 | 4
b116efd5-112d-4b44-a10f-2253e5621ec4 | evTq65BA8Oc | 0.00036 | 7.2e-05 | H0 | 8.6 | 4
302d04dd-1ee3-486b-bf5f-2805563b634d | 8qwHZ0N7zVM | 0.000714 | 0.000143 | H0 | 4.2 | 4
23d2a56f-be7c-4342-b41e-b9ef391c0805 | ofSKx0a19Aw | 0.000537 | 0.000107 | H0 | 2 | 4
e1f1c071-513c-4d47-b030-5434c2c550fa | iW4xGm3q64Q | 0.0003 | 6e-05 | H0 | 5.1 | 4
200a747e-378e-404a-b87f-dee78a2a27f7 | PMK1e8t6JMo | 0.000431 | 8.6e-05 | H0 | 1.3 | 4
74228fd0-989f-4295-b6b4-ab8ca6837c33 | Cz7XN5oFQ14 | 0.000152 | 3e-05 | H0 | 2.5 | 4
9692529a-7549-4232-8be1-448f09f00380 | zsIhIv5GelA | 2e-06 | 0 | H0 | 4.2 | 4
5022bc90-4bea-47b1-889e-59e424332663 | Ois8nF23NQg | 0.000319 | 6.4e-05 | H0 | 0.5 | 4
9e9bae9c-4a7b-4ff9-b8a0-edb7364a20b5 | Ddy2DS9Y0QU | 0.001462 | 0.000292 | H0 | 6.1 | 4
0dbda4e2-f08c-425b-8563-4cd7ff1eb783 | CODP0sBiZMg | 0.00046 | 9.2e-05 | H0 | 8.1 | 4
2c77664d-017d-4f51-bd95-f3d76c630e97 | 1CvN4RDzYEI | 0.000136 | 2.7e-05 | H0 | 9.8 | 4
1c026dbc-9786-4a4b-90a4-622835b79633 | HQoTGg614mI | 0.000239 | 4.8e-05 | H0 | 1.5 | 4
37407ee9-a61d-44df-8204-05103a032e57 | 3VG3CvSAp88 | 0.000228 | 4.6e-05 | H0 | 4.2 | 4
0da4a15d-eee0-4129-8af7-4e1aaa6323cf | UyO8AsQnq2o | 1.1e-05 | 2e-06 | H0 | 4.6 | 4
d8860564-71f0-42f9-a224-9b2865bfca05 | EfDwERxW4kU | 0.000233 | 4.7e-05 | H0 | 4.1 | 4
fc33b9c5-159e-4138-acb0-31a743a501f4 | w7LZln2Il90 | 0.000175 | 3.5e-05 | H0 | 3.5 | 4
e5bbce18-dbf6-42a9-8cb6-3346ccb09310 | C8qBGWkLp40 | 0.000155 | 3.1e-05 | H0 | 9.8 | 4
13ad9345-d83e-455f-b2dd-771cda053f38 | cFtH6Gv_MEk | 0.000343 | 6.9e-05 | H0 | 8.6 | 4
bdf60f58-a106-44b3-9be1-f90db77a83bc | LCBa38GuT50 | 0.000309 | 6.2e-05 | H0 | 2.7 | 4
d7704620-96c6-4898-95e9-190fa53d9a04 | p39aODYC4Ls | 0.000892 | 0.000178 | H0 | 10.9 | 4
d85c6f67-f36f-4296-a1ef-0e747215af44 | fuuYVZEHvDE | 0.000188 | 3.8e-05 | H0 | 9.1 | 4
74f4dacc-32fd-4f1e-aabb-6ab950122515 | HfYA7Wt5e00 | 0.000389 | 7.8e-05 | H0 | 5.9 | 4
65a794d6-f4ac-4efb-86df-fe3ebb5fe98f | xAQw0cfidJw | 0.000473 | 9.5e-05 | H0 | 1.3 | 4
57caedef-433d-48c1-89b4-e8c2ab1aa781 | zYwOJZuWiqE | 0.000199 | 4e-05 | H0 | 3.5 | 4
8e60b19d-b401-4207-b853-1ef3f30337c1 | Nn4WL9kFZrg | 0.000433 | 8.7e-05 | H0 | 6.4 | 4
e300d62e-5a95-41dc-8887-c278ce3b4706 | aMTay4UCdhU | 0.000493 | 9.9e-05 | H0 | 3.5 | 4
7a52c25e-5f02-494b-9e65-d172851505f0 | tddoJVb4GI0 | 0.000366 | 7.3e-05 | H0 | 5.6 | 4
edb2e798-06a8-46a9-b4f2-b42e919f51b2 | EwTZ0JslGFo | 0.000233 | 4.7e-05 | H0 | 5.6 | 4
e2669ce4-455f-4a59-864e-5c778b12357f | OrLf4EUJcxY | 0.000464 | 9.3e-05 | H0 | 4.2 | 4
3668c44b-3b84-4147-949e-ffb39a9b8dcf | p3j-_jLoj_s | 0.000347 | 6.9e-05 | H0 | 1.7 | 4
a1985e95-0135-48b9-8d19-2106f7c23626 | wpHsKhqJeiA | 0.000247 | 4.9e-05 | H0 | 4.7 | 4
fdb128ef-5280-4359-af6b-8f18a56f597e | R1immsb4000 | 0.000357 | 7.1e-05 | H0 | 6.6 | 4
2ea0333f-5bd3-4242-9ee1-07704f6f4c28 | 97tl6kEVyGM | 0.000143 | 2.9e-05 | H0 | 10.5 | 4
8bdd1b7a-87ae-40ac-9868-d7e9bd166505 | _Ij2gH5nKTs | 0.000323 | 6.5e-05 | H0 | 10.9 | 4
6a750e13-d8b5-4dff-8e04-3c617f4a863b | 8z4qQ4kvgwk | 0.000295 | 5.9e-05 | H0 | 6.6 | 4
31209f31-5adb-4e2c-930c-8c6fd5ac6cd8 | tv90Bwos_lQ | 0.000422 | 8.4e-05 | H0 | 6.9 | 4
1d7d949e-a1be-44a8-a522-3da8d98cef66 | 56KVcHzL6TU | 0.000309 | 6.2e-05 | H0 | 1.4 | 4
5c9a6c55-51bd-43d9-8046-9b15d5f14fc5 | pdrmhCjA0Bc | 7.9e-05 | 1.6e-05 | H0 | 12 | 4
780fe56b-8a82-41a5-a4e6-c18a829beee2 | aAfTXYuZXq8 | 0.000409 | 8.2e-05 | H0 | 9.5 | 4
ac15da48-18c2-4f96-934c-b024269e8f02 | KSU2ptmW3nI | 0.000817 | 0.000163 | H0 | 7.8 | 4
1d6c491e-c3f5-4fc5-be50-95890e5bd528 | xIHIofeA3Ns | 0.000309 | 6.2e-05 | H0 | 4.3 | 4
9521787f-b7a7-4212-b43f-bd294d9b50f4 | T7QHpzlwDSI | 0.000293 | 5.9e-05 | H0 | 3 | 4
e06b2555-542b-4d49-b0ca-7b9a8d1a4486 | pQjS7s6OEx8 | 0.001427 | 0.000285 | H0 | 1.1 | 4
739f05d5-d4e2-4c6b-9bd3-be15671a8804 | s2pvW_XdMBg | 0.001563 | 0.000313 | H0 | 1.1 | 4
ec475ea8-1a82-4594-b0c5-9eccbf94360d | B4Su9T9_f8U | 0.000524 | 0.000105 | H0 | 3 | 4
70b90b53-b807-4ec1-b9f8-41cee4836e9a | GM4uYP58sRY | 9.1e-05 | 1.8e-05 | H0 | 10.3 | 4
720409ff-0e61-4ab9-b739-a1ec996b4e05 | sg4_VtVBle8 | 0.000625 | 0.000125 | H0 | 4.2 | 4
411cc809-8978-447c-bef5-d00bfb61833c | AgmSihHRJos | 0.000254 | 5.1e-05 | H0 | 9.1 | 4
85b5bfe8-b823-4c81-a89a-db02f22b2640 | zUxtRdawh5A | 0.00035 | 7e-05 | G0 |  | 4
d5c514a3-1468-4e3c-9074-d8203bab8609 | mY18Y1iMdUU | 3.9e-05 | 8e-06 | H0 | 7.8 | 4
52e684b3-c5ef-483c-b103-e25639297e81 | B5C_xSNROOk | 0.00022 | 4.4e-05 | H0 | 0.8 | 4
17a65395-936f-4568-a628-b93e8b82e12f | 1zfYNvakKiA | 0.000277 | 5.5e-05 | H0 | 4.4 | 4
0f899fbb-45df-4f70-adac-8f0c6e8a922d | Wg9NhCiWsLs | 0.000447 | 8.9e-05 | H0 | 4.1 | 4
9980fb15-367b-4c6e-8eb2-110d08750882 | PCPlSXgcin8 | 0.000383 | 7.7e-05 | H0 | 9.8 | 4
8fa3862f-54a0-4e3e-b912-07c4e851bea2 | 9W42obfWv0U | 0.000564 | 0.000113 | H0 | 4.4 | 4
bbc66fe8-6576-4473-9428-1b0d708badf0 | 2L_TwtcqEtQ | 0.000543 | 0.000109 | H0 | 9 | 4
fe9632b6-e7a5-451b-bef8-9e8945ac8acc | E4NOHHmX9Ow | 0.000113 | 2.3e-05 | H0 | 0.5 | 4
2d12b637-5e22-4c59-94b1-18034a92f6f6 | N0tDW2Wwmv8 | 0.000161 | 3.2e-05 | H0 | 0.4 | 4
c589195e-ae8a-4cfc-9623-8acfd5c3df9d | vtVnhmJwMsU | 0.001563 | 0.000313 | H0 | 9.1 | 4
f7e6e110-16a6-49ae-a210-ad75bfa37fe4 | SVdCm7bvZVA | 0.00035 | 7e-05 | H0 | 2 | 4
72fbf110-6f0f-470f-a3cb-0dcfbad59e77 | BrXp6R9XIDM | 0.00016 | 3.2e-05 | H0 | 9.1 | 4
14ddc9f5-2619-44ba-8df1-bf532589c518 | gD9hVbnHfmM | 0.000431 | 8.6e-05 | H0 | 2.7 | 4
a335dc06-973b-4a9b-a72d-3a3f964c8593 | HtEonyceSBw | 0.000631 | 0.000126 | H0 | 5.9 | 4
b64b7216-8b3b-4967-971c-e1fc99d6eacb | QyJizjivcLs | 0.000228 | 4.6e-05 | H0 | 3.9 | 4
32c6127b-c24c-459e-9073-00550171b1bc | Ua1fcaLEwo0 | 0.000215 | 4.3e-05 | H0 | 9.5 | 4
906d48a3-098a-4ea2-944a-a1497ebf4b05 | EOsxlQZyfPc | 0.000866 | 0.000173 | H0 | 3.5 | 4
4246259f-a94c-45d1-9579-0be1c92cd128 | 7d251RIL2zQ | 0.000292 | 5.8e-05 | H0 | 1.3 | 4
94872c8e-05f9-47f6-b9fb-cf2ff48ca6a3 | ACIG_7oIQbQ | 0.001255 | 0.000251 | H0 | 7.4 | 4
ba03b4ca-12d8-428c-9c96-330ec76061e3 | GR4V3LZD6Xw | 0.000218 | 4.4e-05 | H0 | 7.4 | 4
f0851d3d-6d2d-4a55-b954-bf9e6825d63b | 9D-tYJ2Vb3A | 0.000175 | 3.5e-05 | H0 | 0.5 | 4
2bfda8cc-e118-4fa2-aeda-7c24b774178d | _yx0DrhnCX0 | 0.002097 | 0.000419 | G0 |  | 4
24b5e5b4-f597-42f3-b233-8a2e5a1ea40a | PujH_FbOrlo | 0.000217 | 4.3e-05 | H0 | 5.9 | 4
c07a6a58-5a35-40cc-a423-d917e3227dac | mw0m0YTIW4k | 0.000713 | 0.000143 | H0 | 4.2 | 4
698ac89d-a02c-483d-92a7-9ee253b0ab52 | yzLimT7pPwA | 0.000267 | 5.3e-05 | H0 | 5.1 | 4
31cd5305-3c2f-4af0-96bd-1b70843f715d | zVFAD3VFFZs | 0.000622 | 0.000124 | H0 | 7.3 | 4
5c30fac6-375d-433a-b85f-12c25fc2ddc3 | Hp0fAJKpOjk | 0.000362 | 7.2e-05 | H0 | 7.4 | 4
8ad57498-558b-469f-a3e3-3dc9175e9cb8 | RuYBZl9rbwE | 2.3e-05 | 5e-06 | H0 | 4.4 | 4
06437476-4dc1-4142-bc81-bf6915eba323 | fSG1Dcnep7E | 0.000445 | 8.9e-05 | H0 | 5.2 | 4

## Transformers
id | hv_bus | lv_bus | v0 (kV) | v1 (kV) | r | g | b | s_nom (MVA)
n0hcGU9Ilks | Ibg9ZAidUdU |  | 0.4 | 10 | 17.007.936.507.936.500 | 0 | 0 | 0.4