## Info
CIM Network Test File
Network: large_50bus
Buses: 50 ¦ Lines: 64 ¦ Generators: 12 ¦ Loads: 20 ¦ Transformers: 8
Base Voltage: 220.0 kV
Generated by CIM-SemanticGraph-Platform test generator

## Buses
Bus ID | Bus Name | Voltage (kV) | Vmin (pu) | Vmax (pu) | Type
BUS_001 | BUS_001 | 220 | 0.95 | 1.05 | SLACK
BUS_002 | BUS_002 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_003 | BUS_003 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_004 | BUS_004 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_005 | BUS_005 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_006 | BUS_006 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_007 | BUS_007 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_008 | BUS_008 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_009 | BUS_009 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_010 | BUS_010 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_011 | BUS_011 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_012 | BUS_012 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_013 | BUS_013 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_014 | BUS_014 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_015 | BUS_015 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_016 | BUS_016 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_017 | BUS_017 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_018 | BUS_018 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_019 | BUS_019 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_020 | BUS_020 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_021 | BUS_021 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_022 | BUS_022 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_023 | BUS_023 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_024 | BUS_024 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_025 | BUS_025 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_026 | BUS_026 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_027 | BUS_027 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_028 | BUS_028 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_029 | BUS_029 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_030 | BUS_030 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_031 | BUS_031 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_032 | BUS_032 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_033 | BUS_033 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_034 | BUS_034 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_035 | BUS_035 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_036 | BUS_036 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_037 | BUS_037 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_038 | BUS_038 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_039 | BUS_039 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_040 | BUS_040 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_041 | BUS_041 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_042 | BUS_042 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_043 | BUS_043 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_044 | BUS_044 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_045 | BUS_045 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_046 | BUS_046 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_047 | BUS_047 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_048 | BUS_048 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_049 | BUS_049 | 220 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_050 | BUS_050 | 220 | 0.95 | 1.05 | PQ

## Lines
Line ID | From Bus | To Bus | R (pu) | X (pu) | B (pu) | Length (km) | Rating (MVA)
L001 | BUS_001 | BUS_002 | 0.00354 | 0.06443 | 0.003657 | 151.3 | 200
L002 | BUS_002 | BUS_003 | 0.00547 | 0.01404 | 0.001146 | 16.5 | 258
L003 | BUS_003 | BUS_004 | 0.02645 | 0.04728 | 0.00014 | 69.4 | 92
L004 | BUS_001 | BUS_005 | 0.04316 | 0.07093 | 0.002441 | 46.6 | 81
L005 | BUS_003 | BUS_006 | 0.04049 | 0.0148 | 0.001901 | 60.6 | 184
L006 | BUS_003 | BUS_007 | 0.04086 | 0.08808 | 0.003244 | 135.8 | 74
L007 | BUS_004 | BUS_008 | 0.0286 | 0.06298 | 0.000904 | 70.9 | 125
L008 | BUS_008 | BUS_009 | 0.03767 | 0.09239 | 0.003119 | 89 | 126
L009 | BUS_003 | BUS_010 | 0.04493 | 0.0183 | 0.000703 | 146.3 | 173
L010 | BUS_009 | BUS_011 | 0.02204 | 0.08015 | 0.001314 | 129.3 | 137
L011 | BUS_008 | BUS_012 | 0.03045 | 0.07351 | 0.001496 | 188.3 | 59
L012 | BUS_005 | BUS_013 | 0.04251 | 0.0882 | 0.001107 | 121.8 | 116
L013 | BUS_004 | BUS_014 | 0.0202 | 0.06639 | 0.003941 | 159 | 134
L014 | BUS_013 | BUS_015 | 0.01991 | 0.0279 | 0.003227 | 15.1 | 361
L015 | BUS_002 | BUS_016 | 0.00159 | 0.0393 | 0.001651 | 78 | 344
L016 | BUS_011 | BUS_017 | 0.02162 | 0.0569 | 0.000947 | 94.7 | 396
L017 | BUS_006 | BUS_018 | 0.00458 | 0.0608 | 0.000168 | 43.9 | 373
L018 | BUS_015 | BUS_019 | 0.04749 | 0.04281 | 0.001504 | 142.8 | 318
L019 | BUS_009 | BUS_020 | 0.02176 | 0.04322 | 0.003239 | 108 | 103
L020 | BUS_006 | BUS_021 | 0.0051 | 0.01251 | 0.004613 | 194.9 | 104
L021 | BUS_001 | BUS_022 | 0.01701 | 0.06071 | 0.00384 | 130.3 | 275
L022 | BUS_011 | BUS_023 | 0.0162 | 0.04656 | 0.004772 | 48.5 | 136
L023 | BUS_010 | BUS_024 | 0.04631 | 0.01602 | 0.0031 | 12 | 283
L024 | BUS_019 | BUS_025 | 0.03324 | 0.02169 | 0.000162 | 28.3 | 54
L025 | BUS_022 | BUS_026 | 0.02532 | 0.03794 | 0.002634 | 164.7 | 141
L026 | BUS_025 | BUS_027 | 0.01922 | 0.07623 | 0.00438 | 146.9 | 91
L027 | BUS_007 | BUS_028 | 0.04509 | 0.03683 | 0.002204 | 105.2 | 142
L028 | BUS_006 | BUS_029 | 0.04878 | 0.06462 | 0.002531 | 102.6 | 69
L029 | BUS_020 | BUS_030 | 0.04311 | 0.02085 | 0.000871 | 154.9 | 363
L030 | BUS_028 | BUS_031 | 0.03403 | 0.01596 | 0.00373 | 1.5 | 351
L031 | BUS_021 | BUS_032 | 0.0016 | 0.00937 | 0.001883 | 184.1 | 113
L032 | BUS_026 | BUS_033 | 0.04806 | 0.00836 | 0.004035 | 143.1 | 279
L033 | BUS_028 | BUS_034 | 0.012 | 0.02859 | 0.004588 | 64.7 | 339
L034 | BUS_033 | BUS_035 | 0.02901 | 0.01634 | 0.003399 | 11.5 | 128
L035 | BUS_021 | BUS_036 | 0.02627 | 0.00936 | 0.002065 | 175.5 | 353
L036 | BUS_006 | BUS_037 | 0.0389 | 0.03452 | 0.000523 | 91.9 | 179
L037 | BUS_026 | BUS_038 | 0.01529 | 0.07953 | 0.003724 | 49.3 | 179
L038 | BUS_007 | BUS_039 | 0.04862 | 0.09979 | 0.003902 | 146.8 | 241
L039 | BUS_012 | BUS_040 | 0.04 | 0.0193 | 0.004669 | 5.8 | 240
L040 | BUS_009 | BUS_041 | 0.03216 | 0.07088 | 0.000147 | 67.7 | 316
L041 | BUS_031 | BUS_042 | 0.01944 | 0.07512 | 0.001607 | 41.8 | 394
L042 | BUS_021 | BUS_043 | 0.02157 | 0.09631 | 0.004866 | 29.3 | 148
L043 | BUS_016 | BUS_044 | 0.00315 | 0.02699 | 0.004243 | 83.2 | 363
L044 | BUS_001 | BUS_045 | 0.02346 | 0.07605 | 0.002946 | 101.6 | 273
L045 | BUS_017 | BUS_046 | 0.02032 | 0.06123 | 0.000405 | 132.8 | 96
L046 | BUS_025 | BUS_047 | 0.01529 | 0.08584 | 0.004638 | 79.2 | 341
L047 | BUS_016 | BUS_048 | 0.01699 | 0.04801 | 0.001245 | 188.8 | 98
L048 | BUS_029 | BUS_049 | 0.03874 | 0.01535 | 0.000618 | 90.5 | 160
L049 | BUS_049 | BUS_050 | 0.00692 | 0.03904 | 0.003875 | 90.9 | 212
L050 | BUS_018 | BUS_022 | 0.04277 | 0.01359 | 0.004057 | 61.5 | 297
L051 | BUS_020 | BUS_038 | 0.03056 | 0.02543 | 0.004297 | 30.5 | 299
L052 | BUS_047 | BUS_037 | 0.04845 | 0.04264 | 0.00034 | 60.5 | 337
L053 | BUS_001 | BUS_017 | 0.00952 | 0.09545 | 0.004288 | 111.6 | 243
L054 | BUS_042 | BUS_024 | 0.00564 | 0.01468 | 0.00399 | 25.2 | 72
L055 | BUS_045 | BUS_016 | 0.03927 | 0.02612 | 0.001071 | 80.7 | 290
L056 | BUS_004 | BUS_043 | 0.04694 | 0.01298 | 0.002972 | 183.6 | 76
L057 | BUS_008 | BUS_030 | 0.04986 | 0.02379 | 0.003265 | 162.1 | 82
L058 | BUS_020 | BUS_011 | 0.04252 | 0.08184 | 0.0007 | 188.5 | 68
L059 | BUS_026 | BUS_044 | 0.04628 | 0.04615 | 0.00365 | 99.7 | 184
L060 | BUS_033 | BUS_046 | 0.02191 | 0.03862 | 0.004551 | 55.7 | 206
L061 | BUS_050 | BUS_020 | 0.00828 | 0.06334 | 0.003123 | 129.8 | 225
L062 | BUS_045 | BUS_008 | 0.04426 | 0.05051 | 0.00053 | 77.2 | 197
L063 | BUS_041 | BUS_019 | 0.03249 | 0.08073 | 0.001321 | 198.8 | 240
L064 | BUS_024 | BUS_040 | 0.00196 | 0.04134 | 0.003596 | 96.5 | 324

## Generators
Gen ID | Bus | Fuel Type | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Pset (MW) | Qmax (MVAr) | Qmin (MVAr) | V setpoint (pu)
G001 | BUS_001 | WIND | 204.8 | 20.5 | 163.8 | 102.4 | -61.4 | 1
G002 | BUS_002 | HYDRO | 276.1 | 27.6 | 220.9 | 138.1 | -82.8 | 1
G003 | BUS_003 | GAS | 171.7 | 17.2 | 137.4 | 85.8 | -51.5 | 1
G004 | BUS_004 | COAL | 193.5 | 19.4 | 154.8 | 96.8 | -58 | 1
G005 | BUS_005 | NUCLEAR | 63.2 | 6.3 | 50.6 | 31.6 | -19 | 1
G006 | BUS_006 | HYDRO | 76.4 | 7.6 | 61.1 | 38.2 | -22.9 | 1
G007 | BUS_007 | WIND | 288.2 | 28.8 | 230.6 | 144.1 | -86.5 | 1
G008 | BUS_008 | COAL | 499.8 | 50 | 399.8 | 249.9 | -149.9 | 1
G009 | BUS_009 | SOLAR | 95.1 | 9.5 | 76.1 | 47.5 | -28.5 | 1
G010 | BUS_010 | WIND | 158.5 | 15.9 | 126.8 | 79.2 | -47.5 | 1
G011 | BUS_011 | SOLAR | 417.3 | 41.7 | 333.8 | 208.7 | -125.2 | 1
G012 | BUS_012 | COAL | 75.2 | 7.5 | 60.2 | 37.6 | -22.6 | 1

## Loads
Load ID | Bus | P (MW) | Q (MVAr) | Power Factor | Type
LD001 | BUS_002 | 177 | 69.9 | 0.93 | Agricultural
LD002 | BUS_003 | 112.9 | 39.7 | 0.943 | Industrial
LD003 | BUS_004 | 61.1 | 17 | 0.963 | Commercial
LD004 | BUS_005 | 275.1 | 29.8 | 0.994 | Commercial
LD005 | BUS_006 | 284.8 | 76.6 | 0.966 | Industrial
LD006 | BUS_007 | 252.6 | 86.7 | 0.946 | Agricultural
LD007 | BUS_008 | 167.2 | 25.5 | 0.989 | Residential
LD008 | BUS_009 | 36.2 | 6.1 | 0.986 | Industrial
LD009 | BUS_010 | 15.8 | 3.8 | 0.972 | Commercial
LD010 | BUS_011 | 276.2 | 44.3 | 0.987 | Industrial
LD011 | BUS_012 | 108.8 | 16.7 | 0.988 | Commercial
LD012 | BUS_013 | 27.3 | 3.9 | 0.99 | Industrial
LD013 | BUS_014 | 234.6 | 83 | 0.943 | Commercial
LD014 | BUS_015 | 288.6 | 61.2 | 0.978 | Agricultural
LD015 | BUS_016 | 179.9 | 36.2 | 0.98 | Commercial
LD016 | BUS_017 | 49.6 | 7.3 | 0.989 | Agricultural
LD017 | BUS_018 | 239.6 | 93 | 0.932 | Commercial
LD018 | BUS_019 | 60.5 | 23.6 | 0.932 | Commercial
LD019 | BUS_020 | 74.7 | 20.7 | 0.964 | Industrial
LD020 | BUS_021 | 119.7 | 38.3 | 0.952 | Commercial

## Transformers
Trafo ID | Primary Bus | Secondary Bus | Rated S (MVA) | V1 (kV) | V2 (kV) | R (pu) | X (pu) | Tap ratio
TR001 | BUS_001 | BUS_002 | 150.9 | 220 | 22 | 0.00756 | 0.14488 | 1.0449
TR002 | BUS_002 | BUS_003 | 256.6 | 220 | 22 | 0.00995 | 0.14652 | 0.9532
TR003 | BUS_003 | BUS_004 | 341 | 220 | 22 | 0.00929 | 0.14675 | 0.9721
TR004 | BUS_004 | BUS_005 | 326.2 | 220 | 22 | 0.00943 | 0.06406 | 1.0245
TR005 | BUS_005 | BUS_006 | 195.2 | 220 | 22 | 0.00984 | 0.06679 | 1.0385
TR006 | BUS_006 | BUS_007 | 135.5 | 220 | 22 | 0.00738 | 0.11391 | 1.0387
TR007 | BUS_007 | BUS_008 | 278.7 | 220 | 22 | 0.00339 | 0.07495 | 0.9568
TR008 | BUS_008 | BUS_009 | 202.7 | 220 | 22 | 0.00197 | 0.05013 | 0.9886