## Info
CIM Network Test File
Network: medium_20bus
Buses: 20 ¦ Lines: 24 ¦ Generators: 6 ¦ Loads: 8 ¦ Transformers: 4
Base Voltage: 110.0 kV
Generated by CIM-SemanticGraph-Platform test generator

## Buses
Bus ID | Bus Name | Voltage (kV) | Vmin (pu) | Vmax (pu) | Type
BUS_001 | BUS_001 | 110 | 0.95 | 1.05 | SLACK
BUS_002 | BUS_002 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_003 | BUS_003 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_004 | BUS_004 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_005 | BUS_005 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_006 | BUS_006 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_007 | BUS_007 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_008 | BUS_008 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_009 | BUS_009 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_010 | BUS_010 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_011 | BUS_011 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_012 | BUS_012 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_013 | BUS_013 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_014 | BUS_014 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_015 | BUS_015 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV
BUS_016 | BUS_016 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_017 | BUS_017 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_018 | BUS_018 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_019 | BUS_019 | 110 | 0.95 | 1.05 | PQ
BUS_020 | BUS_020 | 110 | 0.95 | 1.05 | PV

## Lines
Line ID | From Bus | To Bus | R (pu) | X (pu) | B (pu) | Length (km) | Rating (MVA)
L001 | BUS_001 | BUS_002 | 0.01293 | 0.01696 | 0.002866 | 14.7 | 318
L002 | BUS_001 | BUS_003 | 0.01115 | 0.02552 | 0.004362 | 66.4 | 102
L003 | BUS_003 | BUS_004 | 0.04513 | 0.00527 | 0.004306 | 29.8 | 95
L004 | BUS_004 | BUS_005 | 0.01328 | 0.02158 | 0.003339 | 6.1 | 55
L005 | BUS_004 | BUS_006 | 0.03971 | 0.0276 | 0.001686 | 35.7 | 68
L006 | BUS_001 | BUS_007 | 0.03734 | 0.05498 | 0.003754 | 95.8 | 322
L007 | BUS_004 | BUS_008 | 0.02615 | 0.01536 | 0.002569 | 189.1 | 65
L008 | BUS_006 | BUS_009 | 0.03938 | 0.08736 | 0.002655 | 92.2 | 387
L009 | BUS_007 | BUS_010 | 0.00398 | 0.0505 | 0.002068 | 137.5 | 222
L010 | BUS_006 | BUS_011 | 0.04558 | 0.01198 | 0.000496 | 122.1 | 73
L011 | BUS_006 | BUS_012 | 0.01448 | 0.06514 | 0.002787 | 65.7 | 398
L012 | BUS_011 | BUS_013 | 0.027 | 0.0481 | 0.003067 | 20.7 | 296
L013 | BUS_002 | BUS_014 | 0.04279 | 0.06684 | 0.003868 | 144.4 | 125
L014 | BUS_014 | BUS_015 | 0.02313 | 0.02671 | 0.001761 | 91.2 | 196
L015 | BUS_003 | BUS_016 | 0.00566 | 0.04554 | 0.003359 | 75.5 | 103
L016 | BUS_011 | BUS_017 | 0.04623 | 0.01138 | 0.004176 | 19.6 | 84
L017 | BUS_014 | BUS_018 | 0.0372 | 0.08212 | 0.002826 | 117.7 | 247
L018 | BUS_016 | BUS_019 | 0.01715 | 0.01661 | 0.001833 | 133.4 | 313
L019 | BUS_010 | BUS_020 | 0.04354 | 0.0735 | 0.004845 | 120.5 | 173
L020 | BUS_013 | BUS_018 | 0.02932 | 0.02521 | 0.003318 | 45.6 | 88
L021 | BUS_002 | BUS_015 | 0.04242 | 0.03992 | 0.003837 | 115.2 | 333
L022 | BUS_003 | BUS_011 | 0.04241 | 0.09758 | 0.00411 | 123.1 | 275
L023 | BUS_009 | BUS_011 | 0.00229 | 0.09326 | 0.004164 | 54.2 | 113
L024 | BUS_004 | BUS_013 | 0.03543 | 0.03435 | 0.001765 | 2.2 | 354

## Generators
Gen ID | Bus | Fuel Type | Pmax (MW) | Pmin (MW) | Pset (MW) | Qmax (MVAr) | Qmin (MVAr) | V setpoint (pu)
G001 | BUS_001 | HYDRO | 304.8 | 30.5 | 243.8 | 152.4 | -91.4 | 1
G002 | BUS_002 | SOLAR | 81.3 | 8.1 | 65 | 40.6 | -24.4 | 1
G003 | BUS_003 | GAS | 334.9 | 33.5 | 267.9 | 167.4 | -100.5 | 1
G004 | BUS_004 | WIND | 91.3 | 9.1 | 73 | 45.6 | -27.4 | 1
G005 | BUS_005 | HYDRO | 146.8 | 14.7 | 117.4 | 73.4 | -44 | 1
G006 | BUS_006 | COAL | 254.1 | 25.4 | 203.3 | 127 | -76.2 | 1

## Loads
Load ID | Bus | P (MW) | Q (MVAr) | Power Factor | Type
LD001 | BUS_002 | 117.3 | 37.1 | 0.953 | Residential
LD002 | BUS_003 | 266.2 | 39 | 0.989 | Residential
LD003 | BUS_004 | 205.5 | 37.3 | 0.984 | Agricultural
LD004 | BUS_005 | 150.8 | 35.1 | 0.974 | Commercial
LD005 | BUS_006 | 72.5 | 18.4 | 0.969 | Commercial
LD006 | BUS_007 | 134.7 | 24.9 | 0.983 | Agricultural
LD007 | BUS_008 | 162.8 | 31.3 | 0.982 | Industrial
LD008 | BUS_009 | 124.6 | 34.9 | 0.963 | Residential

## Transformers
Trafo ID | Primary Bus | Secondary Bus | Rated S (MVA) | V1 (kV) | V2 (kV) | R (pu) | X (pu) | Tap ratio
TR001 | BUS_001 | BUS_002 | 181.8 | 110 | 11 | 0.00951 | 0.12673 | 1.0264
TR002 | BUS_002 | BUS_003 | 215.8 | 110 | 11 | 0.00208 | 0.09974 | 0.9931
TR003 | BUS_003 | BUS_004 | 151.7 | 110 | 11 | 0.00579 | 0.07301 | 1.0059
TR004 | BUS_004 | BUS_005 | 367.2 | 110 | 11 | 0.00419 | 0.08971 | 1.0242